## Slide 1
ISO 13485:2016
Based On ISO 19011:2018
AUDIT
INTERNAL
QUALITY

## Slide 2: AGENDA PELATIHAN
Waktu | Aktivitas
09.30 – 09.45 | Registration & Opening Training
09.45 – 10.00 | Quiz SVL “Apa itu Sistem”
10.00 – 10.30 | Basic Mindset & Introduction of Internal Audit
10.30 – 11.00 | Program Audit
11.00 – 12.00 | Quiz Refresh Persyaratan ISO 13485:2016
12.00 – 13.00 | I S T I R A H A T
13.00 – 15.00 | Fase-1 Perencanaan Audit
15.00 – 15.30 | Workshop Check List Audit
1st Day
Waktu | Aktivitas
09.30 – 09.45 | Registration & Opening Training
09.45 – 11.00 | Fase-2 Pelaksanaan Audit
11.00 – 12.00 | Workshop Penulisan temuan audit
12.00 – 13.00 | I S T I R A H A T
13.00 – 14.00 | Fase-3 Follow Up Audit
14.00 – 16.00 | Ujian IQA ISO 13485:2016
2nd Day

## Slide 3: Social Media
bit.ly/fb_ssconsulting
bit.ly/fb_sscalibration
bit.ly/SSC_channel
bit.ly/ig_ssconsulting
bit.ly/ig_sscalibration
bit.ly/linkedln_ssconsulting
bit.ly/linkedln_sscalibration
www.sentralsistem.com

## Slide 4
bit.ly/SSC_channel

## Slide 5
bit.ly/fb_ssconsulting
bit.ly/fb_sscalibration

## Slide 6: Penjelasan Training
INTERNAL AUDITOR
Training IQA ISO 13485:2016 ini dibuat berdasarkan referensi
  ISO 13485:2016 pasal 8.2.4
  ISO 19011:2018 Guidance untuk Internal Audit
  ISO 9000:2015 basic fundamental dan perbendaharaan kata
  Tambahan teknik audit berdasarkan performa
Program training
  Teori
  Studi kasus
  Ujian, dengan nilai kelulusan ≥ 70
Hasil training
  Jika peserta lulus ujian maka akan mendapatkan sertifikat “Successful”
  Jika peserta tidak lulus ujian maka akan mendapatkan sertifikat “Attendance”

## Slide 7
Sumber ISO 19011 : 2018
(definisi)
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

## Slide 8: Management System
Seperangkat elemen dari suatu organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan tujuan, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut
(Set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives, and process to achieve those objectives)
A management system can address a single discipline or several disciplines, e.g. quality management, financial, or environmental management
The management system elements establish the organization’s structure, roles and responsibilities, planning, operation, policies practices, rules, belief, objectives and processes to achieve those objectives
The scope of a management system can include the whole organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations

## Slide 9
Sistem adalah arahan baku dalam bekerja yang :
  Tanpa KESALAHAN
  Lebih EFISIEN
  Mencapai TUJUAN / SASARAN (kinerja)
Sistem itu tidak hanya prosedur, tetapi meliputi 4M dan 1 L (Manusia, Metode, Mesin, Material, Lingkungan), ke 5 faktor tersebut berinteraksi untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan
  Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan Manusia yang kompeten,
  Acuan bekerja (Metode) untuk menghasilkan output yang baik, walaupun orangnya berganti-ganti,
  Mesin, infrastruktur yang memadai
  Material yang digunakan berkualitas
  Lingkungan kerja mendukung
Apa itu Sistem ?

## Slide 10: Tujuan Quality Audit
Untuk menentukan apakah quality sistem telah sesuai dengan standard mutu ISO 13485:2016
Untuk memverifikasi apakah quality sistem telah dilaksanakan oleh semua lapisan organisasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Untuk mengevaluasi keefektifan dari quality sistem dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan pencapaian target manajemen.
Untuk mengidentifikasi nonconformity dan conformity terhadap persyaratan quality system
Untuk mengidentifikasi Improvement dan perbaikan yang diperlukan.

## Slide 11
Perlu diuji / dievaluasi, apakah sudah efektif atau belum?
Sistem dinyatakan EFEKTIF, bila...
dalam pekerjaan sudah tidak ada KESALAHAN, tidak ada yang tidak EFISIEN, dan Sasaran sudah TERCAPAI
Harapan setelah di Audit.... Sistem menjadi EFEKTIF dgn Berkurangnya dan atau hilangnya KESALAHAN dalam pekerjaan, lebih EFISIEN, dan juga TERCAPAInya Sasaran.
Jadi Sistem itu…

## Slide 12
BASIC MINDSET
Salah satu
Tujuan Audit Internal  Mengevaluasi Keefektifan Sistem Manajemen
Tugas
Auditor Internal  Membantu Auditee dalam melihat kelemahan / ketidak efektifan Sistem Manajemen
Fungsi Internal
Audit yg BAIK  Bukan mencari pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau sasaran tembaknya orang tetapi melihat kelemahan Sistem Manajemen

## Slide 13
Bukti Objective
Data pendukung mengenai keberadaan dan kebenaran suatu hal yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu, Bisa berupa :
    Fakta yang diperoleh selama observasi, misalnya : hasil observasi menunjukkan bahwa pekerja tidak mengikuti standard/ instruksi
    Rekaman (catatan), misalnya : terdapat record keluhan pelanggan yang tidak jelas statusnya (belum ada tindakan perbaikannya)
    Pernyataan yang bersangkutan dengan pelaksanaan dari sebuah element quality system, misalnya : manajemen atau karyawan tidak memahami kebijakan mutu
Berdasarkan pengamatan(observasi), pengukuran, evaluasi dan pengujian dan dapat diverifikasi keabsahannya.

## Slide 14: Kriteria Audit
Dokumen kerja vs Persyaratan Quality System
Kesesuaian isi dokumen dengan semua elemen ISO 13485:2016, misalnya : persyaratan ISO 13485:2016 pasal 8.3.4 menyatakan bahwa jika ada proses rework, maka perusahaan harus menetapkan prosedur / sistem rework yg memperhitungkan effect. Aktualnya : terdapat proses rework yang dilakukan tetapi tidak ada prosedur atau sistem yang mengatur tentang aktivitas rework tsb
Dokumen Kerja vs dokumen lainnya
Keterkaitan antar dokumen, keterkaitan antara prosedur dengan instruksi kerja dan recordnya, keterkaitan antara Quality Manual dengan procedure dst. Misalnya : Prosedur pengembangan produk menyatakan bahwa usulan pengembangan produk baru harus mengisi form pengajuan desain, aktualnya : tidak ada form pengajuan desain
Dokumen kerja vs Pelaksanaan
Kesesuaian pelaksanaan dan prosedur tertulisnya, misalnya : prosedur menyatakan bahwa untuk identifikasi barang NG, di atas palet diberi label NG yang berisi data-data barang NG tersebut, aktualnya : penandaan barang NG hanya memakai secarik kertas, tidak memakai label NG.
Produk vs Spesifikasi tertentu / customer
Kesesuaian produk yang dibuat dengan spesifikasi, misalnya : standard respond terhadap keluhan adalah 1 x 24 jam, aktualnya : rata-rata respond terhadap keluhan 3 hari

## Slide 15: Jenis-Jenis Audit berdasarkan auditornya
Badan Akreditasi
Organisasi
(Internal Audit, Audit Pihak ke 1)
Badan Sertifikasi
Supplier
Misal : UKAS, DAkkS, JAS-ANZ, KAN, dll.
Akreditasi
Sertifikasi (Extrinsic Audit, Audit Pihak ke 3)
Audit Supplier (External Audit, Audit Pihak ke 2)
Customer
Audit Customer (External Audit, Audit Pihak ke 2)
Misal : Sai Global, SGS, Tuv (Nord, Rheinland, Sud), URS, Sucofindo, dll.

## Slide 16
Audit:
proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
Temuan Audit :
Hasil evaluasi dari bukti audit yang dibandingkan dengan kriteria audit
Bukti Audit :
Rekaman/catatan, pernyataan fakta atau informasi lainnya yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
Kesimpulan Audit :
Hasil dari suatu audit yang disampaikan oleh tim audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit
Tim Audit :
Satu atau lebih auditor yang melakukan audit
Auditor:
Orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit
Technical Expert:
Orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus terhadap subyek yang diaudit
Kriteria Audit :
Seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan audit
Klien Audit :
Organisasi atau orang yang meminta pelaksanaan audit
Program Audit :
Sekumpulan rencana audit yang direncanakan dalam waktu tertentu dan diarahkan untuk maksud tertentu
Auditee:
Organisasi atau orang yang diaudit
KONSEP AUDIT ISO 19011:2018

## Slide 17
ISO 19011-2018
Pasal 4 : Prinsip-Prinsip Audit
a. Memegang Etika :
Dasar profesionalisme antara lain Kepercayaan, Integritas, Memegang Kerahasiaan, Kebijaksanaan
b. Kejujuran dalam Penyampaian :
Kewajiban untuk melaporkan yang sebenarnya dan tepat
c. Rahasia :
Menjaga kerahasiaan informasi
d. Memegang Nilai-nilai Profesionalisme :
Menerapkan ketepatan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan audit
e. Independen :
Objektif dan terhindar dari konflik kepentingan
f. Bukti berdasarkan Fakta :
Metoda rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang dapat dipercaya dalam proses audit yang sistematis. Bukti Audit dapat diverifikasi
g. Pendekatan Risiko :
Melakukan audit dengan mempertimbangkan risiko dan peluang, audit fokus tehadap hal-hal yang signifikan terhadap pencapaian tujuan audit

## Slide 18
EVOLUSI STANDAR PANDUAN AUDIT

## Slide 19: TAHAPAN INTERNAL AUDIT
PERENCANAAN
AUDIT
PELAKSANAAN
AUDIT
FOLLOW UP
AUDIT
P
D
C
A
MENYUSUN PROGRAM AUDIT
(NEW !)
PROSES INTERNAL AUDIT

## Slide 20
PLAN | DO | CHECK | ACT
5.2 Menetapkan Sasaran dari Program Audit
5.3 Menetapkan dan Mengevaluasi Resiko dan Peluang dari Program Audit
5.4 Menetapkan program audit
5.5 Pelaksanaan Program Audit
5.6 Monitor Program Audit
5.7 Meninjau dan Meningkatkan Program Audit
6.2 Inisiasi Audit
6.3 Persiapan Aktifitas Audit
6.4 Pelaksanaan Aktifitas Audit
6.5 Persiapan dan Distribusi Laporan Audit
6.6 Penyelesaian Audit
6.7 Pelaksanaan Follow up Audit
Penyusunan Program Audit
Pelaksanaan Program Audit

## Slide 21: 5.3 Menetapkan dan Mengevaluasi Risiko dan Peluang dari Program Audit (NEW, ISO 19011:2018)
Penetapan Risiko dan Peluang yang bisa berdampak pada pencapaian sasaran audit
Risiko terkait dengan
  Perencanaan, permasalahan di perencanaan, scope, jumlah, durasi, waktu, lokasi schedule audit
  Sumber daya, waktu yang tidak cukup, peralatan dan/ atau pelatihan untuk pengembangan pogram audit atau pelaksanaan audit
  Pemilihan team audit, ketidakcukupan kompetensi
  Komunikasi, ketidakefektifan komunikasi proses komunikasi
  Pelaksanaan, ketidakefektifan koordinasi didalam program audit, kerahasiaan
  Pengendalian informasi yang terdokumentasi (documented information), kegagalan dalam memproteksi catatan audit
  Memantau, mereview, dan peningkatan program audit,
  Ketersediaan dan kerjasama auditee, ketersediaan bukti untuk diperiksa
Kesempatan untuk meningkatkan program audit
  Pelaksanaan multiple audit
  Minimalisasi waktu dan perjalanan
  Penyesuaian level kompetensi team audit sesuai level sasaran dari audit
  Penyesuaian tanggal audit dengan keberadaan staff kunci auditee

## Slide 22: Menyusun Program Audit
Langkah-langkah :
Penetapan Sasaran Audit dari Manajemen.
Mengidentifikasi Resiko dan Peluang dalam Program Audit, biasanya dilakukan berupa evaluasi dari Program dan Pelaksanaan audit sebelumnya.
Menetapkan Rencana Tindakan Penanggulangan Resiko atau Program Improvement
Menetapkan PIC dan Batas Waktu pelaksanaan rencana tindakan tsb
NO | EVALUASI PROGRAM AUDIT | IMPROVEMENT PLAN / MITIGATION PLAN | PIC | DUE DATE | STATUS

## Slide 23: Contoh Study Kasus : Menyusun Program Audit
Mr. Albert sbg Direktur PT. AUS, menyampaikan agar pelaksanaan audit internal lebih tajam, tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, harus ada sesuatu perubahan berbobot yang dihasilkan untuk perusahaan, tidak seperti audit-audit sebelumnya
Mr. Gilbert sbg MR, mengevaluasi kinerja program audit sebelumnya, dan ditemukan beberapa masalah sbb :
Hasil audit kebanyakan yang dipermasalahkan adalah masalah-masalah kecil, salah tulisan, belum tanda tangan, dll
Banyak temuan audit yang sama di tiap periode (masalah berulang)
Saat ini tim Auditor Internal tinggal 2 orang dari 5 di periode sebelumnya yang dikarenakan telah resign dan pindah ke perusahaan lain
Pernah terjadi audit internal batal dilaksanakan karena bentrok dengan Audit Customer

## Slide 25
Sistem adalah arahan baku dalam bekerja yang :
  Tanpa KESALAHAN
  Lebih EFISIEN
  Mencapai TUJUAN / SASARAN (kinerja)
Sistem itu tidak hanya prosedur, tetapi meliputi 4M dan 1 L (Manusia, Metode, Mesin, Material, Lingkungan), ke 5 faktor tersebut berinteraksi untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan
  Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan Manusia yang kompeten,
  Acuan bekerja (Metode) untuk menghasilkan output yang baik, walaupun orangnya berganti-ganti,
  Mesin, infrastruktur yang memadai
  Material yang digunakan berkualitas
  Lingkungan kerja mendukung
Apa itu Sistem ?

## Slide 26
Fokus Sistem : Sistem diterapkan dengan konsisten
Tugas, tanggung jawab PIC pelaksana proses
Ukuran Efektifitas Sistem : Jumlah temuan audit
Fokus : Sasaran tercapai
Tugas dan tanggung jawab Manajemen
Ukuran Efektifitas : tercapainya sasaran
RUANG SISTEM
Proses Penjualan
Proses Produksi
Proses Pembelian
Proses Corrective & Preventif Maintenance
Proses Penyimpanan Finish Good
…………
RUANG SASARAN PERUSAHAAN
Sasaran Penjualan
Sasaran Productivity & Efisiensi
Sasaran Ontime kedatangan material
Sasaran Downtime mesin
Sasaran Akurasi Stock FG
…………..
Sistem dan Sasaran seperti 2 ruangan yang terpisah
Kondisi yang sering terjadi
Ukuran efektifitas sistem  KINERJA

## Slide 27
UKURAN EFEKTIFITAS SISTEM  KINERJA
SISTEM / PROSEDUR
UKURAN KINERJA
Pengiriman
Perencanaan Mutu Produk Baru
Produksi
Ketepatan waktu pengiriman 100%
Tidak salah kirim
Kesesuaian jumlah barang 100%
Productivity dan Efisiensi tercapai
Penyelesaian produksi tepat waktu
Minimal Kesalahan atau Minimal Perbaikan
…….
…….
…….
Ukuran efektifitas sistem  KINERJA

## Slide 28
INPUT :
Apakah input yang
diperoleh tidak sesuai
kriteria ?
Output Bermasalah:
1
PROSES
KETIKA KINERJA BERMASALAH,
EVALUASI KELEMAHAN PADA SISTEM (MASALAH PADA INPUT ? ATAU PROSES ?)
3
2
Pelajari Sumber Masalah
Proses tidak dikelola dengan baik
Proses mendapat input yang tidak baik atau
PERBAIKAN TERHADAP SISTEM AKAN MENGHASILKAN PERBAIKAN YANG PERMANEN
OUTPUT AKAN STABIL WALAUPUN TERJADI PERGANTIAN ORANG
Proses dijalankan sesuai standard ? Standard kurang baik ? Sistem Kontrol ? Pekerja kompeten ?
Ukuran efektifitas sistem  KINERJA

## Slide 29
COMPLIANCE = EFEKTIF ???
Prosedur Proses Produksi sudah dilaksanakan dengan konsisten, namun pencapaian produksi sering tidak mencapai target karena mesin sering breakdown, produk NG tinggi, material sering kurang, dll
Sasaran Mutu beserta activity plan sudah ditetapkan, dan dilaporkan pencapaiannya, namun banyak sasaran yang tidak tercapai
Karyawan baru sebagai factor penyebab tertinggi dari problem di hampir semua bagian, padahal proses rekruitmen sudah sesuai prosedur.
Supplier telah dilakukan seleksi, tapi masih saja terjadi keterlambatan pengiriman
Prosedur Pengembangan Produk Baru sudah dilaksanakan, namun Produk baru selalu menjadi Reject Rate tertinggi, Productivity terendah, dan tingkat over time tertinggi.

## Slide 30: Perbandingan Audit Kesesuaian vs Audit Kinerja
Audit Kinerja
Audit Kesesuaian
Apakah prosedur pembelian sudah sesuai dengan persyaratan ISO 13485 ?
Apakah prosedur pembelian dijalankan dengan konsisten ?
Apakah prosedur pembelian sudah sesuai dengan persyaratan ISO 13485 ?
Apakah prosedur pembelian dijalankan dengan konsisten?
Apakah objectives/ tujuan proses pembelian tercapai ? Barang yang dibeli bagus sesuai standar mutu dan datang tepat waktu ?
Proses pembelian sudah mengcover pembelian urgent?
Apakah risiko dan peluang dari proses pembelian sudah di identifikasi dan di review keefektifannya?
Jika proses pembelian sudah mengikuti prosedur pembelian, maka dinyatakan TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN (Compliance)
Jika proses pembelian tidak dijalankan sesuai prosedur berarti TERJADI PENYIMPANGAN (nonconformity)
Jika realisasi produk/jasa sering terganggu karena adanya keterlambatan dalam proses pembelian - Walaupun proses pembelian sudah mengikuti prosedur, akan tetapi objectives/ tujuannya tidak tercapai, maka dinyatakan “Ada kelemahan dari prosedur pembelian”. Auditor mencoba mengidentifikasi letak kelemahan pada prosedur tersebut. (Apakah sistem seleksi masih kurang baik ? Dst)

## Slide 31
persyaratan
Refresh
Iso 13485:2016

## Slide 34: Fase-Fase
P
D
C
A
PROSES INTERNAL AUDIT
AUDIT
FASE 1
FASE 2
FASE 3
PERENCANAAN
AUDIT
PELAKSANAAN
AUDIT
FOLLOW UP
AUDIT

## Slide 35: Fase I : Perencanaan Audit
Meliputi a.l:
  Memahami Organisasi dan keterkaitannya *
  Memahami Risiko dan Peluang *
  Buat jadual Audit berdasarkan proses * dengan mempertimbangkan risiko, trend kinerja internal dan external, pentingnya proses dan perubahan yang mempengaruhi organisasi (Change Management) *
  Pemilihan audit team.
  Konfirmasi schedule audit
  Pra Audit
    Pengarahan untuk audit team
    Pembuatan Checklist Audit berdasarkan proses dengan mempertimbangkan resiko dan peluang pada tiap proses *

## Slide 36: 6.3.2.1. Pendekatan berdasarkan risiko dalam perencanaan (NEW ISO 19011:2018 !!)
Mengadopsi pendekatan berdasarkan Risiko berdasarkan informasi dari program audit dan dokumen yang diberikan dari auditee
Perencanaan audit harus mempertimbangkan Risiko dari kegiatan audit terhadap proses dari auditee, dan menetapkan persetujuan klien audit, team audit dan auditee terkait dengan pelaksanaan audit
Risiko terhadap pencapaian sasaran audit akibat dari perencanaan yang tidak efektif
Risiko kepada auditee yang terjadi selama pelaksanaan audit
  Risiko bisa terjadi sebagai akibat dari kehadiran team audit yang mempengaruhi pengaturan di QHSE dan terhadap produk, jasa, personal atau infrastruktur (misalnya kontaminasi di clean room)

## Slide 37: Jadual Audit
Jadual Audit berdasarkan proses * dengan mempertimbangkan risiko, trend kinerja internal dan external (termasuk hasil audit sebelumnya), kritikal proses dan perubahan yang mempengaruhi organisasi *, yaitu a.l:
Dasar penetapan prioritas jadwal audit
  Proses beresiko tinggi
  Langsung berkaitan dengan pelanggan (Customer Oriented Process)
  Kritikal proses (Proses beresiko tinggi, special characteritic, safety, regulasi pemerintah)
  Special proses, (proses dimana ketidaksesuaian yang timbul tidak dapat diverifikasi pada saat inspeksi) audit harus lebih ditekankan kepada sistem pengontrolan pada proses.
  Kinerja Proses (trend kinerja internal, external, hasil audit sebelumnya.
  Hasil Audit sebelumnya (temuan audit yang belum close perbaikannya).

## Slide 38: PENETAPAN JADWAL AUDIT
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun jadwal audit:
Ruang Lingkup Audit
  Lokasi
  Unit dalam organisasi
  Proses dan aktivitas yang akan diaudit
  Lama pelaksanaan audit
  Loading kerja Auditee
  Jam Kerja dan Jumlah shift
  Jam makan siang / istirahat
Jumlah personel yang menjalankan kegiatan yang bersangkutan.

## Slide 39
Jadual audit ditambah, ketika kinerja menurun
atau terjadi perubahan yang berdampak pada sistem
Hasil temuan Audit 2019 masuk Top 3 Finding
KPI On Time Delivery Periode 2019 Tidak Tercapai
Customer Claim Terbanyak Periode 2019
Selisih Data Stock, hasil Stock Opname

## Slide 40: PEMILIHAN TIM AUDIT
Jumlah anggota audit team bervariasi tergantung dari :
  Scope (jangkauan audit)
  Kompleksitas proses yang akan di audit
  Kemampuan tim audit untuk mampu berinteraksi secara efektif dengan perwakilan auditi
  Personel (auditor) yang tersedia.
  Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan audit
  Kebutuhan keahlian atau pengalaman tertentu dari area tersebut Skill Matriks Auditor

## Slide 41
auditor
Kompetensi
Pendidikan, Pelatihan. Pengalaman Kerja dan Pengalaman Audit.
  Prinsip, prosedur dan teknik audit, memahami jenis risiko peluang terkait audit
  Standard ISO 13485
  Situasi organisasi dan konteksnya
  Peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku
  Memahami teknologi proses
  Tambahan skill untuk mengelola audit, seperti perencanaan, mengorganisasi, komunikasi dan mengarahkan (Lead Auditor )
Dibuktikan dengan
  Ijazah pendidikan
  Bukti pelatihan dan lulus ujian
  Bukti pengalaman kerja dan pengalaman audit

## Slide 42
auditor
Kompetensi
Memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik
  Menjelaskan maksud dengan baik sesuai level dari auditee.
  Membuat laporan temuan audit dengan jelas, mudah dimengerti.
Memiliki personal atribute yang baik, dapat membuat suasana audit menjadi nyaman
Memelihara kemampuan auditor
  Diskusi temuan audit secara regular
  Diskusi standard dan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan yang terbaru, misalnya mengakses website ISO
  Diskusi teknik-teknik audit yang baru
  Pelatihan atau ujian ulang secara regular, misalnya 3 tahun sekali

## Slide 43
Audit TEAM LEADER
Kompetensi
Mengorganisir dan mengarahkan anggota tim audit
Memahami isu-isu strategis melalui diskusi dengan Top Manajemen
Mengelola proses audit, seperti:
  Risiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan audit
  Memberikan arahan dan panduan kepada anggota tim audit
  Menghindari konflik yang bisa terjadi selama audit
Memimpin tim audit dalam membuat kesimpulan hasil audit
Mempersiapkan dan membuat laporan audit

## Slide 44: Personel Attribute Seorang Auditor
Etis
Open mind
Diplomatis
Suka
Memperhatikan
(Jeli)
Cepat
mengerti
Fleksibel
Tegas
Tangguh
Percaya
diri
FAIRNESS dalam mendapatkan bukti audit dan dikonfirmasikan dengan auditee !!

## Slide 45: PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR

## Slide 46: KONFIRMASI JADWAL AUDIT
Jadwal audit harus di setujui oleh auditee
Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan audit
Agar Auditee dapat mempersiapkan segala sesuatu termasuk koordinasi dengan bawahannya

## Slide 47: Pengarahan Untuk Audit Team
Audit Team Leader / MR memberikan pengarahan mengenai a.l:
  Audit scope.
  Schedule audit
  Masalah spesifik dari area tertentu, risiko dan peluang *
  Pertimbangan atau pengarahan dari manajemen.
  Aktifitas dan area kritis yang harus diinvestigasi.

## Slide 48: Pengarahan Untuk Audit Team
Pengarahan dari Managemen (MR)/ Audit Team Leader mengenai area yang perlu diinvestigasi lebih detil
  Terjadi perubahan budaya dimana Pemerintah saat ini lebih tegas dalam menerapkan aturan dan sulit untuk diajak kompromi. Coba identifikasi apakah masih ada pelanggaran yang dilakukan dan diselesaikan secara kompromi ? *
  Penanganan proses design menjadi penyebab masalah di semua proses, mulai dari production planning, production hingga delivery
  Isu masyarakat terganggu dengan suara pabrik terutama saat malam
  Reject internal 3 bulan terakhir naik, terutama masalah reject pada produk A
  Dll

## Slide 49
Tujuan Pembuatannya a.l:
Membantu auditor mengingat apa yang harus diperiksa
Membantu pengaturan waktu
Membantu dalam memastikan cakupan ruang lingkup
Menentukan “jejak audit” atau urutan audit.
Pembuatan Checklist Audit

## Slide 50: Input dalam pembuatan check list audit
  Hasil audit sebelumnya
  Pencapaian kinerja proses
  Risiko dan Peluang pada proses *, SIPOCORR
  Aktual permasalahan pada perusahaan dan/ atau permasalahan pada proses selanjutnya
  Sistem Manajemen Mutu (Quality Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Standard lain yang diadopsi oleh perusahaan), untuk memeriksa apakah SMML dijalankan dengan konsisten atau tidak
  Persyaratan ISO 13485;
  Persyaratan spesifik Customer
  Peraturan dan Regulasi

## Slide 51: Proses-Objectives-Risk & Opportunity
Proses : Training
Objectives/ Sasaran Proses : Training memberikan manfaat nyata untuk perusahaan (ROTI)
Proses Training
Aktifitas1
Identifikasi
Kebutuhan training
Aktifitas 4
Pelaksanaan training
Aktifitas 3
Pemilihan provider
Aktifitas 2
Pemilihan peserta
Risiko :
Peserta yang diikut sertakan tidak sesuai dengan subject training
Risiko :
Permintaan training, objectives/ sasarannya belum jelas
Input
Permasalahan harian
Bisnis plan
OUTPUT
Evaluasi hasil training
Risiko :
Mendapatkan provider yang kurang bagus, teoritis, tidak aplikatif
Risiko :
Peserta tidak focus, peserta keluar masuk
Aktifitas 5
Evaluasi training
Risiko :
Evaluasi normative, tidak link ke objectives/ sasaran training

## Slide 52: Contoh Checklist Audit
Nama Proses : Training |  |  |  | Pasal terkait : 13485 Pasal 6.2 |  | 
Objectives Proses : Training memberi manfaat nyata untuk perusahaan (ROTI) |  |  |  |  |  | 
Auditor | Joni | : Joni | Auditee: Jini, Rini |  | Hari/ Tanggal Audit : Selasa, 12 Jan 2019 | 
Lokasi Audit : Office HRD |  |  | Jam audit : 10.00 s/d 12.00 |  |  | 
No | Aktifitas Risk & Opportunity |  | Check list |  | Hasil Observasi, jika ada temua tulis temuan dalam bentuk PLOR | Jenis temuan (Major, Minor, Obeservasi ?)
1 | Hasil Audit Sebelumnya : 3 Minor, 2 OFI |  | Check bukti pelaksanaan Tindakan perbaikan dari temuan audit |  |  | 
2 | Pencapaian Kinerja Proses |  | Cek Pencapaian Kinerja, ada yang tidak tercapai? Ada analisanya? Cek bukti perbaikan yg direncanakan |  |  | 
1 | Permintaan training objetivesnya tidak jelas, sehingga sulit diukur ROTI-nya |  | Cek apakah pengajuan training, objectivesnya jelas ? Sehingga bisa diukur ROTI-nya |  |  | 
2 | Kesesuaian peserta terhadap jenis pelatihan yang diberikan, |  | Cek kesesuaian peserta training terhadap subject training |  |  | 
3 | Pemilihan provider yang kurang baik |  | Bagaimana cara pemilihan provider ? Bagaimana cara penilaian provider ? |  |  | 
4 | Pelaksanaan training kurang efektif karena peserta keluar masuk atau peserta tidak fokus |  | Cek daftar hadir, absensi, Interview secara acak terhadap peserta training dan trainer apakah selama training banyak yang keluar masuk atau banyak gangguan selama training ? |  |  | 
5 | Evaluasi training normatif, tidak terkait dengan objectives/ harapan training |  | Cek bagaimana cara perusahaan melakukan evaluasi efektifitas training ? Apakah objectivesnya tercapai ? Apakah ada manfaat secara nyata terhadap perusahaan ? |  |  | 

## Slide 53: II. PELAKSANAAN AUDIT
  Opening Meeting
  Pelaksanaan Audit
  Pembuatan Laporan
  Audit Closing Meeting

## Slide 54: Opening meeting
Dapat dipimpin oleh Lead Auditor atau oleh Auditor itu sendiri:
  Memperkenalkan team audit
  Menguraikan ruang lingkup
  Menguraikan tujuan audit  audit adalah audit sistem bukan audit orang, penyimpangan mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem, bukan kesalahan pada orang
  Rincian proses audit
  (apa, siapa, kapan dan dimana) dan Lain-lain.

## Slide 55: Pelaksanaan Audit
Proses audit dilakukan dalam usaha untuk memeriksa Conformity, Nonconformity dan improvement opportunity dengan didukung oleh bukti-bukti objective
dengan cara a.l:
  mewawancarai personil yang bertanggung jawab dan pelaksana langsung operasi tersebut
  mengobservasi praktek operasi terhadap dokumen
  memeriksa bukti dokumentasi seperti prosedur, perencanaan, spesifikasi dan catatan

## Slide 56: Siklus Pelaksanaan Audit
Interview
Observasi
Cek dokumen
Interview:
Minta Auditee menjelaskan aktifitas ybs
Hindari tekanan suara seperti “Polisi”
Jadi pendengar yang baik
Cek dokumen:
Cocokan aktifitas dengan dokumen kerja, spesifikasi dll
Hindari “Nit Picking” (mencari yang kecil-kecil)
Jadi Peneliti yang baik
Observasi:
Pengamatan aktual dilapangan.
Usahakan tidak meng-interupsi aktifitas yg sdg berjalan
Jadi Pengamat yang baik

## Slide 57: Teknik-teknik Sampling
Karena terbatas oleh waktu dan sumber daya maka proses audit dilakukan dengan cara sampling, beberapa teknik sampling a.l;
Vertical Slice Sampling
Mengambil satu sample dan memeriksa kesesuaiannya terhadap semua element Quality system atau persyaratan tertentu yang terkait
Horizontal Slice Sampling
Konsentrasi pada satu elemen quality system dan memeriksa beberapa sample terkait dengan elemen tersebut.
Pada umumnya, digunakan kombinasi dari kedua teknik tersebut.

## Slide 58: Jika suatu masalah terdeteksi melalui vertical slice, horizontal slice sampling harus digunakan untuk menentukan kedalaman dan keseriusan dari masalah tsb !!
Sample 1
Sample 2
Sample 4
Management Review
Sample 3
Kepuasan Pelanggan
Realisasi produk
Teknik-teknik Sampling

## Slide 59: Sistem Sampling Audit Improvement
Sampling
sistem
Sample pada area
yang tidak bermasalah
Sample pada area
yang bermasalah
Possibility
temuan rendah
Possibility
temuan tinggi
+
Potensi melihat
ketidak efektifan
sistem
Cek Performa  sering terjadi complain pada produk A  jadikan proses produksi produk A sebagai area sampling
Audit perawatan infrastruktur  tanyakan infrastruktur apa yang sering rusak  jadikan infrastruktur yang sering rusak sebagai pilihan sampling
dll

## Slide 60: Teknik-teknik Komunikasi Saat Wawancara
Tentukan tujuan komunikasi, apa yang sebenarnya ingin anda ketahui.
Pilih kata yang sesuai dan umum dimengerti, bila ada istilah yang masih asing maka perjelaskan artinya, ini menghindari persepsi yang berbeda.
Gunakan bahasa tubuh dan nada suara untuk memperjelas maksud
Gunakan pertanyaan yang memerlukan penjelasan sehingga wawancara menjadi hidup.
Pastikan bahwa lawan bicara anda mengerti maksud yang ingin anda sampaikan bila mereka tampak bingung dengan apa yang anda tanyakan.
Gunakan kontak mata pada waktu berkomunikasi.

## Slide 61: Teknik-teknik Komunikasi Saat Wawancara
Aktif memperhatikan untuk menjamin bahwa auditor mendengar dan mengerti apa yang dijelaskan oleh auditee. Beberapa metode tersebut a.l:
  Paraphasing yaitu menguraikan dengan kata-kata sendiri
  Katakan persetujuan anda terhadap penjelasan auditee bila memang begitu adanya.
  Menunggu beberapa saat setelah auditee selesai berbicara sebelum mengajukan pertanyaan.
  Jangan melakukan interupsi terhadap respon dari auditee bila tidak terpaksa
  Membuat Kesimpulan akhir hasil interview dan memperoleh persetujuan bersama atas hasil interview tersebut.
  Memberikan kesempatan kepada auditee untuk mengkoreksi kesalahpengertian

## Slide 62: Teknik-teknik Komunikasi Saat Wawancara
Agar wawancara terasa hidup dan efektif untuk mendapat yang ingin diketahui maka dapat dilakukan dengan menyampaikan beberapa jenis pertanyaan berikut, a.l:
Open question
yaitu pertanyaan yang membutuhkan penjelasan
Probing question
yaitu pertanyaan yang bersifat memeriksa dan fokus pada satu hal yang penting.
Closed question
Pertanyaan yang meminta kepastian auditee.

## Slide 63: Jenis-jenis pertanyaan

## Slide 64
Berikut beberapa teknik observasi yang efektif
  Tentukan informasi yang ingin dibuktikan penerapannya
  Pimpin proses observasi, jangan terbawa oleh arahan auditee
  Hindari interupsi proses, minta izin bila ingin mendapatkan keterangan dari pelaksana proses
  Perhatikan pelaksanaan proses dengan seksama
  Catat proses (jenis, lokasi, tanggal) yang tidak sesuai dengan dokumentasinya
OBSERVASI

## Slide 65
Tentukan item yang perlu diperiksa
Jangan puas hanya dengan ditunjukkan keberadaan dokumen, periksa kelengkapan dan isinya
Lakukan pemeriksaan dengan cara sampling
Hindari Nit Picking (mencari hal yang sepele)
Seharusnya ada konsistensi dalam pengunaan bahasa, jangan menggunakan bahasa yang campur Indonesia-Inggris, misalnya auditor dirubah saja kebahasa Indonesia menjadi pemeriksa
Hindari berdebat dengan auditee tentang suatu ketidaksesuaian, untuk menghindarinya periksa sample berikutnya,
Tidak ada bukti pemeriksaan, menurut auditee itu cuma masalah record yang terselip/ hilang, apakah memang Cuma record yang hilang atau memang tidak dilakukan pemeriksaaan ?
Catat ketidaksesuaian dengan dokumentasi (nama, nomor, tanggal, lokasi) secara lengkap
PERIKSA

## Slide 66: Hal-hal yang seharusnya dihindari selama pelaksanaan audit
Memberi pertanyaan yang mengandung beban dan memojokan (loaded and leading question). Contohnya: mengapa anda mengunakan sistem filing yang sudah jelas tidak efektif ? Atau Anda tidak dengan sengaja mentransfer jumlah klaim yang salah kan ?
Berdebat dengan auditee tentang suatu Nonconformity, untuk menghindarinya minta auditee memilih sample berikutnya untuk diperiksa.
Merasa lebih tahu dibandingkan dengan auditee mengenai hal yang diaudit, disarankan lebih banyak menjadi pendengar daripada pembicara. Misalnya, seharusnya proses plating tidak seperti ini.

## Slide 67
Kesesuaian (Conformity)
Kondisi dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses
HASIL AUDIT
CONFORMITY
NON CONFORMITY (NC)
IMPROVEMENT
OPPORTUNITY (OFI)
Ketidaksesuaian (Nonconformity)
Kondisi tidak dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses
Beberapa membaginya menjadi 2 (dua) jenis :
  Major Nonconformity
  Minor Nonconformity
Peluang Peningkatan (Improvement Opportunity) Kondisi dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses akan tetapi terdapat suatu peluang untuk menimbulkan ketidaksesuaian atau peluang untuk meningkatkan efektifitas proses

## Slide 68
Definisi / Istilah
Beberapa perusahaan / badan sertifikasi membagi temuan menjadi major/minor :
Major Nonconformity
  Tidak ada bukti penerapan atau kegagalan keseluruhan dari sistem untuk memenuhi salah satu persyaratan IS0 13485:2016
  Beberapa minor Ketidaksesuaian terhadap satu elemen dapat mengisyaratkan kegagalan sistem sehingga dapat dikategorikan sebagai major nonconformity
  Semua ketidaksesuaian yang dapat mengakibatkan pengiriman produk yang tidak sesuai.
  Suatu kondisi yang dapat mengakibatkan produk atau servis mengalami kegagalan atau berkurang fungsinya.
  Suatu ketidaksesuaian yang mengakibatkan kegagalan dari quality system atau mengurangi kemampuan sistem mengontrol proses dan produk.

## Slide 69
Minor Nonconformity: kriterianya a.l
  Ketidak sesuaian terhadap persyaratan ISO 13485:2016 yang tidak mengakibatkan pada
    kegagalan dari suatu quality system
    mengurangi kemampuannya dalam menjamin kondisi proses yang terkontrol
    pada kemungkinan terkirimnya nonconforming produk
  Yang disebabkan a.l:
    Kegagalan pada dokumentasi dan record
    Satu atau lebih ketidakkonsistenan penerapan suatu persyaratan yang tidak mengakibatkan kepada 3 hal tersebut diatas.
Definisi / Istilah (lanjutan)

## Slide 70: Membuat Laporan Audit
Catat semua temuan audit baik Conformity, Nonconforrmity ataupun Improvement opportunity berikut dengan objective evidence-nya yang (dapat mengunakan Checklist)
Tentukan klasifikasi setiap Nonconformity.
Konfirmasikan setiap temuan terutama Nonconformity kepada auditee lalu mintakan sign-nya.
Catat Nonconformity pada pada “Corrective Action Request”
Compile Nonconformity dalam suatu tabel untuk menunjukan distribusinya dalam organisasi.

## Slide 71: Penulisan Temuan
Kejelasan temuan akan mempermudah orang memahami permasalahannya.
Pastikan temuan anda sudah menggunakan PRINSIP PLOR (Problem, Location, Objectives Evidence, Reference)
Contoh :
Tidak ditemukan Analisa penyebab kerusakan Mesin Re-Packing Line-1 pada Laporan
P L
Kerusakan No. 023/MTN/JKT/19 tanggal 28-08-2019, tidak sesuai dengan
O
prosedur Perbaikan dan Perawatan Mesin
R

## Slide 72: Penulisan Temuan
Ketidaksesuaian (Major / Minor) ditulis dengan awalan :
Tidak Ditemukan / Ditemukan…
Tidak dapat dibuktikan…
DLL
Opportunity For Improvement (OFI) :
Disarankan…
Sebaiknya…
Perlu….

## Slide 73
Memperkenalkan audit team (apabila ada peserta yang tidak ikut pada saat opening meeting )
Mereview scope dan tujuan audit
Hasil keseluruhan audit
Improvement dan praktek-praktek yang baik (Strong point)
Penjelasan masalah yang ditemukan (nonconformances) dengan akibat yang dapat ditimbulkan
Menjelaskan bahwa audit adalah sampling bahwa problem yang ditemukan dapat terjadi pada area yang lain, sehingga tindakan koreksi tidak hanya dilakukan terhadap hasil temuan tetapi juga terhadap sistem dimana nonconformances tersebut ditemukan
Rekomendasi untuk improvement dimasa yang akan datang (bila ada)
Rencana follow up / verifikasi
Closing meeting

## Slide 74: Contoh : Penulisan Temuan Audit
Perusahaan XYZ memiliki 3 line produksi assembling mesin diesel. Pada tiap line terdapat Torsi meter yang digunakan untuk mengukur kekencangan baut pada mesin. Di line 1 terdapat torsi meter dengan no seri 123; line 2 dengan torsimeter no seri 456 dan line 3 dengan no seri 789. Pada saat dilakukan audit lapangan, ditemukan torsimeter pada line 2 masa kalibrasinya sudah terlewati.
Referensi / Requirement:
Problem :
Objective Evidence :
Location :
(Ditemukan ketidaksesuaian implementasi Prosedur Pengendalian Alat Ukur, torque meter no. 456 di line 2 telah lewat masa kalibrasinya)

## Slide 75: Contoh : Penulisan Temuan Audit
Pada saat melakukan audit pada proses Pembelian di departemen Purchasing, disebutkan pada prosedur ”Pembelian raw material” bahwa setiap pembelian Urgent akan dicatat pada log Pembelian Urgent. Ketika dilakukan pemeriksaan pada permintaan pembelian dari beberapa departemen, ditemukan ada 1 permintaan urgent dari bagian Engineering tanggal 12 Agustus 20 belum dicatat dalam Log Pembelian Urgent. Auditee menyatakan bahwa ia belum melakukan pencatatan pada log Permintaan urgent karena lognya belum ada.
(Tidak ditemukan bukti pencatatan Log Pembelian Urgent utk permintaan pembelian dari bagian Engineering pada tgl 12-08-2015 seperti yg disyaratkan pada prosedur Pembelian Raw Material)
Referensi / Requirement:
Problem :
Objective Evidence :
Location :

## Slide 76
TUGAS 1 : Penulisan temuan audit (kasus)
TUGAS 2 : Penulisan temuan audit (cek records/dokumen)
WORKSHOP

## Slide 77: TUGAS-1: Penulisan Temuan Audit
Bacalah 3 Insiden dibawah dengan teliti, lalu :
- Tuliskan temuan dengan prinsip penulisan PLOR (Problem, Location, Objective Evidence, Refference)
- Sebutkan KLAUSUL / ELEMEN dari ISO 13485 yang terkait
- Tuliskan KATEGORI TEMUAN (Major Nonconformity atau Minor Nonconformity atau Opportunity for Improvement.
FORMAT PENULISAN JAWABAN  TEMUAN (PLOR) // KLAUSUL // KATEGORI
Contoh :
Tidak ditemukan bukti bahwa Claim Customer dianalisa dan dilakukan tindakan perbaikan, di bagian Sales terdapat data Claim dari PT. Lestari Alam tanggal 14-Maret-2020 terkait Packing Bocor utk Gula 1Kg yang dikirim tanggal 10-Maret-2020, tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Claim Customer // 8.2.2 // MAJOR

## Slide 78: TUGAS-2: Pemeriksaan Records Proses Pelatihan dan Penulisan Temuan Audit.
Periksa Records Proses Pelatihan, dan tuliskan 2 Ketidaksesuaian yang ditemukan, dengan cara :
- Tuliskan temuan dengan prinsip penulisan PLOR (Problem, Location, Objective Evidence, Refference)
- Sebutkan KLAUSUL / ELEMEN dari ISO 13485 yang terkait
- Tuliskan KATEGORI TEMUAN (Major Nonconformity atau Minor Nonconformity atau Opportunity for Improvement.
FORMAT PENULISAN JAWABAN  TEMUAN (PLOR) // KLAUSUL // KATEGORI
Contoh :
Tidak ditemukan bukti bahwa Claim Customer dianalisa dan dilakukan tindakan perbaikan, di bagian Sales terdapat data Claim dari PT. Lestari Alam tanggal 14-Maret-2020 terkait Packing Bocor utk Gula 1Kg yang dikirim tanggal 10-Maret-2020, tidak sesuai dengan Prosedur Penanganan Claim Customer // 8.2.2 // MAJOR

## Slide 79: III. FOLLOW UP AUDIT
Melakukan Pemantauan Tindakan Perbaikan
Mem-Verifikasi Tindakan Perbaikan
Membuat Laporan untuk Manajemen

## Slide 80
Membuat CAR baru apabila pada saat verifikasi, status CAR masih OPEN(bila perlu)
Membuat schedule verifikasi untuk nonconformances yang masih OPEN
Gunakan LOG CAR untuk memonitor status tiap CAR
Verifikasi Tindakan Perbaikan
Memeriksa apakah tindakan perbaikan telah dilakukan
Periksa & catat bukti objective bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan termasuk meilhat kondisi actual
Memeriksa apakah tindakan perbaikan tersebut efektif agar masalah yang sama tidak terulang
Lakukan sampling ulang dari periode setelah dilakukan perbaikan, untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan benar-benar efektif sehingga masalah yang sama tidak terulang

## Slide 81
Saat diluar hujan deras, Pak Bin sedang menonton tv….
Lalu dia melihat di dekat tv, ada tetesan air dari atap (bocor)
SHORT BRIEFING
PROBLEM SOLVING

## Slide 82
Masalah nya adalah :
Atap Bocor
Tindakan :
Menampung air dengan ember
CORRECTION  TINDAKAN SEMENTARA
Tindakan baru terhadap masalahnya,
Setiap hujan akan melakukan Tindakan yang sama

## Slide 83
Setelah hujan reda, Pak Bin memeriksa atap rumah, dan mendapati genteng yang pecah
Lalu Pak Bin mengganti genteng tsb
Penyebab mengapa atap bocor :
Genteng Pecah
Tindakan Perbaikan :
Mengganti Genteng
Apakah masalah sudah selesai?
Apakah Tindakan perbaikan sudah dipastikan efektif menyelesaikan masalah?
ANALISA
BELUM…!!!
Penyebab belum sampai ke akarnya (Root Cause)

## Slide 84
Pak Bin melakukan investigasi dan menemukan 3 buah mangga di sekitar genteng
W1 :
Penyebab mengapa atap bocor :
Genteng Pecah
W2 :
Mengapa Genteng Pecah :
Kejatuhan buah mangga
W3 :
Mengapa buah mangga jatuh ke genteng ?
Karena ada dahan dan ranting yang berada tepat di atas genteng
ANALISA

## Slide 85
W1 :
Penyebab mengapa atap bocor :
Genteng Pecah
W2 :
Mengapa Genteng Pecah :
Kejatuhan buah mangga
W3 :
Mengapa buah mangga jatuh ke genteng ?
Karena ada dahan dan ranting yang berada tepat di atas genteng
ANALISA
Mengganti genteng yang pecah
Menebang dahan dan ranting yang mengarah ke atap genteng
Kontrol periodik kondisi dahan dan ranting
CORRECTIVE ACTION

## Slide 86
Correction
  Action to eliminate a detected nonconformity
Corrective Action
  Action to eliminate the causes of detected nonconformity or other undesirable situation
  Note 2 : Corrective action is taken to prevent recurrence
Sumber: ISO 9000:2015
Tindakan Perbaikan Temuan Audit
  Oleh karena itu jangan membuat corrective action sebelum mengetahui penyebabnya
  Penyebab yang berbeda akan menghasilkan corrective action yang juga berbeda

## Slide 87: Case study pemeriksaan follow up audit  pemeriksaan tindakan perbaikan
Temuan Audit | Penyebab masalah | Corrective action
Ditemukan penggunaan supplier PT Selalu sukses tanpa melalui tender (minimal 3 kandidat), tidak sesuai dengan prosedur pembelian | Di Indonesia, hanya ada 1 perusahaan yang memasok barang tersebut | Prosedur pembelian direvisi ditambahkan clausal pembelian tanpa tender bisa dilakukan dengan persetujuan Direktur
Sering terjadi customer claim terkait dengan keterlambatan pengiriman : Jan 3 kasus, Feb 4 kasus, Maret 5 kasus | Pengiriman barang ke customer terlambat mengakibatkan customer claim | Marketing akan meeting dengan produksi dan PPIC untuk membicarakan masalah ini
Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, hasil survey dari PT Suka Ngomel, hasilnya rendah terutama masalah respond terhadap claim | Jawaban claim ke PT Suka Ngomel sering ditolak dengan alasan tindakan perbaikan belum dilakukan ke akar masalahnya | Melakukan training problem solving, training sudah dilakukan tanggal 10 Januari Memeriksa jawaban claim oleh Manager QA sebelum dikirim ke customer

## Slide 88
Ketika ditemukan ketidaksesuaian
Auditor  Menuliskan Temuan Audit pada form CAR
Auditor  Mengkonfirmasi Temuan Audit kepada Auditee
Auditee  Menganalisa Penyebab dan merencanakan Tindakan
Perbaikan (melalui diskusi dengan Auditor)
Auditee  Melaksanakan Tindakan Perbaikan
Auditor  Follow up Audit / Verifikasi Audit

## Slide 89
Kesimpulan hasil audit, efektifitas Sistem Manajemen dalam mencapai rencana dan target perusahaan.
  Positive / Strong Point, Proses yang terbaik
  Negative / Weakness Point, Proses yang perlu menjadi perhatian (area terburuk)
  Total temuan
Peluang peningkatan efektifitas Sistem Manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan
Membuat Laporan Untuk Manajemen

## Slide 90: Soal Latihan
Jelaskan keterkaitan antara sistem manajemen dengan sasaran perusahaan
  Sistem manajemen adalah alat untuk mencapai sasaran perusahaan
  Sistem manajemen adalah persyaratan untuk mendapatkan ISO 13485
  Sistem manajemen adalah tujuan yang setara dengan sasaran perusahaan
  Sistem manajemen dan sasaran perusahaan, kedua-duanya sama pentingnya bagi perusahaan.
  Sistem manajemen adalah tugas MR, sedangkan sasaran adalah tugas manajemen
Yang dimaksud tindakan perbaikan adalah :
  Melakukan pengecekan atas produk yang tidak sesuai
  Melakukan analisa penyebab masalah dan melakukan tindakan perbaikan atas penyebab masalah sehingga masalah tidak terulang
  Merepair produk yang tidak sesuai
  Menjawab keluhan pelanggan
  Melakukan training analisa masalah kepada karyawan terkait
Berikut ini adalah yang termasuk File Perangkat Medis :
  Gambaran umum alat kesehatan, maksud penggunaan / tujuan, dan pelabelan, termasuk petunjuk penggunaan;
  Spesifikasi produk;
  Spesifikasi atau prosedur untuk pembuatan, pengemasan, penyimpanan, penanganan dan distribusi;
  Prosedur pengukuran dan pemantauan dan persyaratan Instalasi;
  Semua Benar;
Pilih salah satu yang paling tepat

## Slide 91: Soal Latihan
Sebutkan pasal standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;
  Persyaratan Dokumentasi ____4.2______
  Sasaran Mutu ____5.4.1______
  Lingkungan Kerja dan Pengendalian Kontaminasi ____6.4______
  Identifikasi Produk ____7.5.8______
  Proses Penyimpanan, Handling dan distribusi ____7.5.11______
  Sebutkan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi audit Status dan pentingnya proses yg akan di audit, dan hasil audit sebelumnya
Sebutkan pasal standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;
  Persyaratan Dokumentasi __________
  Sasaran Mutu __________
  Lingkungan Kerja dan Pengendalian Kontaminasi __________
  Identifikasi Produk __________
  Proses Penyimpanan, Handling dan distribusi __________
  Sebutkan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi audit _________________________________________

## Slide 92: Soal Latihan
Pada saat audit Marketing di PT Suka Janji, ditemukan marketing menerima order tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke produksi. Ketika order bulan Januari-maret direview, ternyata ada beberapa order yang disanggupi oleh marketing untuk dikirim dalam waktu 1 hari, padahal proses produksi membutuhkan waktu 2 hari. Hal tersebut tentu saja berakibat pada keterlambatan kirim ke customer, sehingga terjadi stop line di customer yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Ketika dikonfirmasikan hal tersebut kepada Bapak Selalu OK, Bapak Selalu OK menyatakan bahwa hal tersebut adalah strategi perusahaan supaya customer tidak lari ke kompetitor yang lain.
  Apakah terjadi ketidak sesuaian ?
  Jika Ya Apakah termasuk kategori Major atau Minor ?
  Pasal ISO 13485:2016 berapa yang dilanggar ?
  Argumen atas keputusan Anda :
Ya
Major
7.2.1

## Slide 93
JANGAN LUPA :
ISI SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
COPY DAFTAR HADIR PESERTA UNTUK SERTIFIKAT
DAFTAR KE MAILING LIST Sentral Sistem untuk berdiskusi dengan para
profesional, konsultan dan berbagai pihak terkait
  hse-community@sentralsistem.com
  quality-technique@sentralsistem.com
  business-improvement@sentralsistem.com
SEGERA IMPLEMENTASIKAN PELATIHAN INI DI PERUSAHAAN ANDA
KUNJUNGI WEBSITE http://www.sentralsistem.com untuk informasi lainnya
TERIMAKASIH

## Slide 94: Social Media
bit.ly/fb_ssconsulting
bit.ly/fb_sscalibration
bit.ly/SSC_channel
bit.ly/ig_ssconsulting
bit.ly/ig_sscalibration
bit.ly/linkedln_ssconsulting
bit.ly/linkedln_sscalibration
www.sentralsistem.com

## Slide 95
bit.ly/SSC_channel

## Slide 96
bit.ly/fb_ssconsulting
bit.ly/fb_sscalibration