## 7.3 Program Pengukuran K3L
Program Pemantauan & Pengukuran Kinerja K3 | [16 empty] | No. Doc :
Rev. : 00
Tgl. Berlaku :
No | Parameter Kunci | NAB / Check Item | Metode | Peraturan / Persyaratan | Lokasi Pengambilan | PIC | Periode Pengambilan | Plan | 2021 | [11 empty] | Keterangan
[8 empty] | Actual | Jan | Feb | Mar | Aprl | Mei | Juni | Juli | Agus | Sept | Okt | Nov | Des
1 | Udara Lingkungan Kerja | - Sulfur Dioksida : 0,25 BDS - Partikel Respirabel : 3 mg/m³ - Partikel Inhalabel : 10 mg/m³ - Timah Hitam : 0,05 mg/m³ - Alkana Gas : 1.000 BDS - Ozon : a. Pekerja berat : 0,05 BS b. Pekerja sedang : 0,08 BDS c. Pekerja ringan : 0,10 BDS d. Pekerja berat, sedang, ringan : 0,20 BDS - Nitrogen Dioksida : 0,2 BDS - Amonia : 17 mg/m³ - Karbon Monoksida : 29 mg/m³ - Hidrogen Sulfida (H2S) : 1 BDS | - UP.IK.21.01.86 - UP.IK.21.01.162 - UP.IK.21.01.98 - UP.IK.21.01.99 - UP.IK.21.01.91 - UP.IK.21.89 - UP.IK.21.01.87 - UP.IK.21.01.88 - UP.IK.21.01.92 -UP.IK.21.01.90 | - Permenaker No. 05 Tahun 2018 - KAN No. LP-195-IDN | Ruang Ofice | HSE | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Okt
Actual
2 | Penerangan Lingkungan Kerja | - Gudang (sedang) : 100 lux - Ruang kerja umum : 300 lux | SNI 16-7062-2004 | Permenaker No. 05 Tahun 2018 | Ruang Ofice | HSE | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Okt
Actual
3 | Iklim Kerja / ISBB | ISBB = 28-32 ºc |  | Permenaker No. 05 Tahun 2018 | Ruang Ofice | HSE | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Okt
Actual
4 | Kebisingan | Kebisingan ruang perkantoran : 55-65 dbA |  | Permenker No. 48 Tahun 2016 | Ruang Ofice | HSE | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Okt
Actual
5 | Pemeriksaan kesehatan (MCU) | Kesehatan Karyawan | Pendataan karyawan | Permenakertrans No. 02 Tahun 1980 | Seluruh karyawan | HRD | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Agus
Actual
6 | Review HIRADC | HIRADC |  | Prosedur HIRADC | All Dept | HSE | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Des
Actual
7 | Peraturan Perundangan K3 | Evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lain |  | Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan |  | HSE | 1 tahun sekali | Plan | bar: 2021 Des
Actual
Keterangan :
: Plan
Actual : Diisi dengan tanggal